«Согласовано»:                                                                                  «Утверждено»:

Начальник ОП МО МВД                                                   Директор МКОУ Репьевская  СОШ

России «Острогожский»

подполковник полиции                                                                     _________Е.И.Гостева

__________________Вайдер А.Н.

Помощник главы  администрации                                          «   »                          2012года

Репьевского муниципального района

__________________И. Г. Гущин

Паспорт

антитеррористической защищенности

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Репьевская  средняя общеобразовательная школа»

Сведения о разработчиках:

Гостева Е.И.

Щетинина  М.А.

Зелевская Т.А.

Лещенко М.А.

Колтунова С.Е.

Основание разработки:

«Рекомендации по разработке Паспорта

антитеррористической защищенности ОУ»

Письмо департамента образования, науки

и молодежной политики Воронежской области

от 25.10.2011г. №01-03/8056

Письмо руководителя  отдела по образованию

Репьевского муниципального района

№905 от 01.06.2012г.

Приказ директора МКОУ  Репьевская  СОШ

№ 52  от 05.06.2012г.

Источники информации:

Проектная документация

Методические рекомендации

департамента образования и молодежной

политики Воронежской области

Дата завершения разработки паспорта:

Дата последнего уточнения данных:

с.Репьевка

2012

Раздел 1.Общие сведения об образовательном учреждении.

1.1Особенности образовательного учреждения:

Количество учащихся: 592

Режим учебных занятий: школа работает в одну смену.

Начало учебных занятий в 8.00 часов, согласно расписанию.

| Урок | Начало | Окончание | Продолжительность перемен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.00 | 08.45 | 15 мин. |
| 2 | 09.00 | 09.45 | 15 мин. |
| 3 | 10.00 | 10.45 | 15 мин. |
| 4 | 11.00 | 11.45 | 15 мин. |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 мин. |
| 6 | 12.45 | 13.40 | 5 мин. |

С 15.30 до 18.00 ведутся элективные курсы, секции, кружки.

В воскресенье и в рабочие дни при проведении спортивно-массовых и других общественных мероприятий в соответствии с планами проведения.

Здание школы:

Типовое двухэтажное здание из кирпича и железобетонных   перекрытий  построено в 1976 году из кирпича и железобетонных перекрытий, в 2007 г. проведен капитальный ремонт

Спортивный зал-150м2

Актовый зал-125м2

Мастерские-132м2

Чердак-680м2

Ограждение: 600м

Имеется наружное освещение территории, здания и входов.

На территории школы расположены 2 газовых модуля, 5 гаражей для школьных автобусов.

Профиль деятельности объекта – образование;

Сведения о лицензиях на виды деятельности:

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности

Серия А    №  301922,  регистрационный №  И-2220 от 19.01. 2012 г.

1.2. Полное и сокращенное наименование ОУ и его реквизиты:

- Муниципальное казенное общеобразовательное   учреждение  «Репьевская  средняя общеобразовательная школа»;

- МКОУ  Репьевская СОШ;

- ИНН 3626002391;

- КПП 362601001;

- ОГРН 1023601033015.

1.3.Почтовый адрес, телефоны, факс:

- Россия, 396370, Воронежская область

Репьевский раон

с. Репьевка, ул. Спортивная, д.11;

- телефоны:  (47374) 2-15-04, 2-15-06, факс (47374) 2-19-67; 2-15-04

- e-mail: repevkasch@mail.ru.

Ответственные за режим и охрану:

| № п/п | должность | Ф. И. О. | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор школы | Гостева Елена Ивановна | 2-15-04 |
| 2 | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Щетинина Марина Алексеевна | 2-15-06 |
| 3 | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Никитина Ольга Алексеевна | 2-15-05 |
| 4 | Зам. директора по хозяйственной части | Колтунова Светлана Егоровна | 2-15-05 |
| 5 | Учитель ОБЖ | Лещенко Михаил Афанасьевич | 2-15-06 |

1.4. Ведомственная принадлежность:

Главное управление образования Воронежской области.

1.5. Вышестоящая организация:

- Отдел по образованию администрации Репьевского района Воронежской области;

- с. Репьевка, пл. Победы, д. 1, тел., факс (47374) 2-27-19;

- начальник отдела Шаповалова Людмила Владимировна.

1.6. Форма собственности - государственная.

Арендаторы: нет

1.7.    Должностные    лица    и    работники    школы,    необходимые    для организации действий в ЧС.

| № п/п | должность | Ф. И. О. | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор школы | Гостева Елена Ивановна | 2-15-04 |
| 2 | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Щетинина Марина Алексеевна | 2-15-06 |
| 3 | Зам. директора по воспитательной работе | Никитина Ольга Алексеевна | 2-15-06 |
| 4 | Заведующий хозяйством | Колтунова Светлана Егоровна | 2-15-05 |
| 5 | Социальный педагог | Косенкова Светлана Николаевна | 2-15-06 |
| 6 | Учитель ОБЖ | Лещенко Михаил Афанасьевич | 2-15-06 |

1.8. Сведения о местоположении объекта.

Школа расположена почти в центре с. Репьевка на возвышенной местности. С. Репьевка находится от областного центра города Воронежа на расстоянии 115 км, от ближайшей железнодорожной станции Острогожск на расстоянии 60 км, Связь с г. Воронежем и г. Острогожск осуществляется по автодорогам с твердым покрытием.

Климат зоны, где расположено село, умеренно-континентальный. Характеризуется жарким летом и сравнительно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет 475 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летний период.  Средняя температура января – 15С, июля +22 С. Преимущественное направление ветра – северное, северно-восточное.

Школа расположена в 4-х этажном отдельно стоящем здании и занимает помещение площадью 10 000 квадратных метров.

Границы территории объекта приведены в приложении (схема 1).

Здание имеет 6 входов и выходов. Состояние их и подъездных путей удовлетворительное.

Возможные критические и чрезвычайные ситуации в ОУ:

- Крупные пожары, аварии на коммунально – энергетических сетях;

- Эпидемии, массовые отравления населения;

- Разрушение здания школы и жилых домов на прилегающих территориях;

- Захват заложников в здании школы и на прилегающей территории.

Раздел 2. Сведения о персонале школы.

Администрация школы – 3человека;

Педагоги — 48 человек;

Количество обслуживающего персонала – 36 человек;

Всего- 84 человека;

Количество учащихся в школе - 592 человека

Список учащихся, стоящих на диспансерном учете по

невротическим реакциям

| № п/п | Ф.И.О.учащихся | Год рождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скориков Сергей Александрович | 1996 |
| 2 | Канищев Антон Юрьевич | 1994 |
| 3 | Улезько Юрий Николаевич | 1994 |
| 4 | Золотарев Никита Павлович | 1995 |
| 5 | Сорокин Игорь Александрович | 1994 |
| 6 | Шпилевой Александр Аркадьевич | 1996 |
| 7 | Шаповалова Екатерина Александровна | 2003 |
| 8 | Копылов Сергей Геннадьевич | 1998 |
| 9 | Карасева Мария Сергеевна | 1999 |
| 10 | Дручинин Вадим Геннадьевич | 2002 |
| 11 | Ушанева Ирина Владимировна | 2001 |
| 12 | Волвенкин Максим Александрович | 1999 |

Список учащихся, стоящих на диспансерном учете по бронхиальной астме

| № п/п | Ф.И.О. учащихся | Год рождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степанова Светлана Николаевна | 1996 |
| 2 | Титова Алина Сергеевна | 2000 |
| 3 | Кретинин Андрей Леонидович | 2001 |

Раздел 3. Силы и средства охраны школы.

3.1. Характеристика охраняемой территории:

Здание средней школы в с. Репьёвка имеет в плане сложную конфигурацию в плане. Здание учебного корпуса - 4-х этажное, с высотой этажа 3,3 м. Здание столовой - одноэтажное с высотой этажа 3 м. Здание спортзала высотой 5,8м.
На территории школы расположены: здание школы, гаражи, хозсараи.

К школе имеются подъезды с твёрдым покрытием.

В 2007 г. в школе завершен капитальный ремонт с заменой крыши

здания.

Здание II класса ответственности, II степени огнестойкости.

Теплоснабжение школы осуществляется от тепловых сетей квартальной котельной. Теплоноситель вода с параметрами 95-70° С.

Система отопления принята горизонтальная с нижней разводкой подающей и обратной магистралями. Расход тепла на отопление - 241668 ккал/ч

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы МС-140 и стальные конвекторы КН-20.

В ходе капитального ремонта выполнено строительство водопроводной сети с ул. Спортивной и замена канализации.

Также выполнена замена сетей рабочего и аварийного освещения. Освещение выполнено светильниками с люминисцентными лампами.

Светильники аварийного освещения питаются от сети аварийного освещения. Включение светильников общего и аварийного освещения раздельное.

Ремонтное освещение предусматривается в технических помещениях и осуществляется путем подключения переносных ламп к сети штепсельных розеток 36в, питаемых от понизительных трансформаторов 220/36в

3.2. Инженерное оборудование и ограждение охраняемого объекта:

Забор сборно-металлический общей протяженностью 1000 метров, высота 1 метр 50 сантиметров.

Дополнительные защитные средства на заграждении - нет.

Автостоянки - имеются.

Технические средства обнаружения и сигнализации - нет.

Калитки- 2, ворота – 3 (одни ворота отсутствуют), технические средства контроля отсутствуют.

Электропитание: 230/380 V, расположение щитов указано на плане школы. Возможно отдельное отключение потребителей каждого щита. Скрытый подход к щитам не возможен.

3.3. Силы охраны:

Постоянная охрана школы осуществляется:

- на этажах- дежурными учителями в урочное время;

- на входе дежурство осуществляется техническими работниками;

- в ночное время охрану школы осуществляют дежурные сторожа;

- Пункт охраны расположен внутри здания школы у входной двери и оборудован телефоном 2-15-05

3.4. Средства охраны:

- Огнестрельное оружие - нет;

- Защитные средства - нет;

- Специальные средства - нет;

- Служебные собаки - нет;

3.5. Организация связи.

- Между постами — голосом.

- Между постами и центральным пунктом охраны- голосом

3.6. Подразделения РОВД и пожарной части, обслуживающие школу

- Отдел полиции межмуниципального отдела МВД России «Острогожский»,

ул. Ленина, 1, тел. 2-20-02, 2-25-25,

начальник – Вайдер Андрей Николаевич

- ПЧ-54, ул. Механическая, тел. 2-20-01, 2-16-44,

начальник Шевцов Анатолий Иванович

3.7.    Оценка надежности охраны и ее способности противостоять попыткам проникновения в здание школы:

-подготовленность охраны оценивается «Удовлетворительно»

Раздел 4. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению антитеррористической защищенности школы.

4.1 Первоочередные. Неотложные мероприятия:

- Охрана периметра усиливается силами дежурных  классов.

- Еженедельно проводятся занятия с учителями и техническим персоналом школы по отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях.

4.2.Долгосрочные мероприятия:

- Оборудование контрольно — пропускного пункта с автоматическим шлагбаумом на въезде, переоборудование поста охраны.

- Работы по  ремонту отопления, водоснабжения, канализации и электрооборудования проводить во внеурочноеное время, в присутствии зам. директора по АХЧ или одного из сотрудников (хозяйственных рабочих) школы.

- Установка системы видеонаблюдения, металлодетекторов и турникетов на входе в школу.

- Оборудование здания школы системой оповещения и громкоговорящей связи из кабинета директора с каждым кабинетом.

Раздел 5. Ситуационные планы

Обоснование деятельности объекта в военное и мирное время.

Школа не имеет в своем составе производств, обеспечивающих жизнедеятельность села  и объектов особой важности в военное время и является организацией, функционирующей только в мирное время.

В соответствии с Планом гражданской обороны Репьёвского района, с планом мобилизационных мероприятий, планом первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени школа продолжает работу в обычном режиме, а при возникновении чрезвычайных ситуаций с радиактивным веществом (РВ), отравляющими веществами (ОВ), аварийными химически опасными веществами (АХОВ) или бактериальными средствами (БС) работники школы и учащиеся эвакуируются в места, определяемые управлением ГО.

Организация оповещения

Оповещение работников школы о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени осуществляется в общей системе оповещения гражданской обороны Репьёвского района.

Доведение предупредительного сигнала «Внимание всем!» (звук сирен) обеспечивается централизованным включением сирен С-40.

Для приема речевой информации органов управления по делам ГО и ЧС в здании школы в помещениях дежурного персонала и директора школы установлены:

-телефонные аппараты АТС.

Для доведения речевой информации органов управления по делам ГО и ЧС и порядка действий до персонала и посетителей предусмотреть систему громкоговорящей связи с установкой аппаратуры в помещениях школы.

Управление гражданской обороной объекта, в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.98 Ж28-ФЗ осуществляет директор школы, являющийся по должности начальником гражданской обороны объекта. Управление гражданской обороной объекта в обычном режиме осуществляется из кабинета директора.

Мероприятия по организации управления и управлению гражданской обороной объекта конкретизируются в соответствующем разделе Плана гражданской обороны объекта.

Школа  не является  источником  потенциального химического  или радиоактивного заражения.

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации связанной с пожарами, а при выполнении земляных работ в ходе строительства возможно обнаружение взрывоопасных предметов времен войны.

Мероприятия по предупреждению и тушению пожаров

В здании школы предполагается размещение технологического и сантехнического электрооборудования, электронной оргтехники, электроосвещения. Согласно статистическим данным неисправности

электротехнического оборудования являются основной причиной пожаров.

Причинами пожара могут явиться:

- неисправности в системе электроснабжения и электрооборудования («короткое замыкание»);

- применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

- нарушение функционирования средств сигнализации;

- террористический акт (умышленный поджог).

Основными поражающими факторами при взрыве и пожаре на объекте могут стать:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитии,

- осколки и обломки оборудования;

- осколки, образующиеся при взрывах сосудов под давлением;

- дрейфующее облако продуктов горения (задымление).

В зоне действия поражающих факторов взрыва (воздушная ударная волна, тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитии, осколки и обломки оборудования и сосудов, работающих под давлением, может оказаться значительное количество людей, которые получат поражения различной тяжести

Для предотвращения ЧС, связанных с пожарами, для ликвидации и снижения тяжести их последствий в школе осуществлены технические решения и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения и ликвидацию пожара, защиту строительных конструкций от огня, безопасную эвакуацию персонала и посетителей, беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств для ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники), а именно:

- оборудование  всех помещении системой  автоматической  пожарной сигнализацией, выполненной в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации»

- установка системы звонкового (речевого) оповещения о пожаре;

- отделка   интерьеров   помещений   негорючими,   экологически чистыми материалами, не выделяющими токсичных газов при нагревании;

- применение электрооборудования, соответствующего категориям помещений по взрывопожарной опасности

- организация не менее двух эвакуационных выходов из здания;

- оборудование помещений аварийным освещением, устройство на путях эвакуации световых указателей "Выход";

- отделение пожароопасных помещений от остальных противопожарными перегородками; двери в этих перегородках предусмотрены 2 типа (предел огнестойкости 0,6 часа);

- двери эвакуационных выходов, двери лестничной клетки открываются по ходу эвакуации; эти двери имеют приспособления для самозакрывания и имеют уплотнения в притворе;

- системы    вентиляции   воздуха   в    помещениях    категории выполнены в пожаробезопасном исполнении;

-   питание автоматической   пожарной сигнализации   и звонковой пожарной'      сигнализации      по      первой   категории надежности энергоснабжения;

- выбор электрооборудования, электропроводок и кабельных линий для пожароопасных зон внутри помещений произведен в соответствии с ПУЭ. Провода и кабели для внутренних электропроводок - сиговых сетей и сетей освещения в пожароопасных зонах выбраны с учетом предельно допустимого нагрева с изоляцией, рассчитанной на напряжение до 500 В переменного тока;

Руководством школы разработаны специальные организационные мероприятия (инструкции) по предотвращению  пожара и эвакуации учащихся при пожаре.

Планируемые мероприятия предусматривают:

- периодический контроль за содержанием в исправном состоянии оборудования, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работоспособности;

- своевременное выполнение предписаний надзорных   органов;

- регулярную проверку наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение регулярных тренировок по действиям персонала в случае аварий и   возникновения пожара;

- периодические проверки знаний и инструктаж персонала;

- систему оповещения о пожаре;

- эвакуационные мероприятия;

-мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- круглосуточное нахождение на объекте обслуживающего персонала, обеспечивающего постоянный контроль за технологическим и инженерным оборудованием и территорией;

- комплектование первичными средствами пожаротушения и инвентарем для ликвидации последствий аварии силами персонала до прибытия аварийных команд;

- назначение    лица,    ответственного    за    приобретение,    ремонт, сохранность и готовность к действиям первичных средств пожаротушения;

- разработку схем эвакуации персонала и учащихся с территории школы с установкой соответствующих знаков и указателей.

С целью обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения на объекте сил и средств ликвидации последствий ЧС осуществлено устройство транспортной сети с учетом создания безопасности движения, четкой транспортной развязкой и максимальной пропускной способности.

Для локализации и ликвидации ЧС на объект будут привлекаться силы и средства пожарной части (ПЧ-54) в составе имеющейся техники.

Мероприятия по технике безопасности. Молниезащита.

Защитной мерой безопасности служит заземление (зануление) всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.

В качестве магистралей заземления используются нулевые жилы проводов и кабелей, а также специально проложенная полосовая сталь в электрощитовых и помещениях лифтов.

Части, подлежащие заземлению (зануление), присоединяются к магистрали заземления, для чего используются стальные трубы электропроводки, а также специально прокладываемые ответвления из стальной полосы 4х 25мм.

Заземление  	металлических            корпусов            светильников предусматривается      при      помощи      специальных      РЕ      проводников электропроводки.

В соответствии с РД 34.21.122-87 здание школы относится по молниезащитным мероприятиям к III категории.

Для молниезащиты от прямых ударов молнии в строительной части проекта предусматривается молниеприемная сетка.

Площадь ячейки молниеприемной сетки принимается 144м2.

Защита от вторичных проявлений молнии предусматривается заземлением коммуникаций на вводе в здание.

В качестве заземляющего устройства используется стальная полоса, уложенная под фундамент здания.

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с обнаружением взрывоопасных предметов времен войны в ходе строительно - монтажных работ на объекте.

В годы Великой отечественной войны на территории Воронежской области шли активные боевые действия. Ежегодно на территории области в ходе земляных работ на участках строительства обнаруживается и обезвреживается более 1800 взрывоопасных предметов (ВОП) времен войны.

Перед проведением земляных работ на участке строительства необходимо провести обследование участка на наличие ВОП силами областной поисково - спасательной службы. Акт обследования необходимо иметь на месте производства работ.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП) работы немедленно приостановить, сообщить руководству, который в свою очередь докладывает руководителю организации и сообщает в ЕДДС  или оперативному дежурному управления ГОЧС .

До прибытия милиции или ПСС место работ оцепить, землеройную и другую технику остановить, не допускать к месту обнаружения ВОП посторонних лиц.

После удаления взрывоопасного предмета необходимо провести проверку наличия ВОП на всем участке строительства с составлением соответствующего акта.

Перед началом земляных работ провести инструктаж непосредственных исполнителей в соответствии с инструкцией по мерам безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, утвержденной главным инженером строительной организации, выполняющей работы.

Мероприятия по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях

Рядом со школой  не расположены потенциально опасные объекты и не имеются транспортные магистрали, аварии на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте .

Мероприятия, проводимые персоналом школы, по снижению поражающего действия АХОВ на людей:

1. Закрыть все окна и двери здания. Конструкции оконных проемов и дверей сокращают инфильтрацию наружного воздуха и уменьшают возможность поступления ядовитых веществ.

2. Отключить все системы приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха в здании школы.

3. Запретить, курение, пользование огнем, включение (выключение) электроприборов.

4. Использовать людьми простейшие меры защиты (ватно-марлевые повязки, полотенца и т.п., смоченные 5% раствором лимонной кислоты при аварии с аммиаком или 2% раствором питьевой соды при аварии с хлором).

5. Персоналу получить и надеть противогазы.

6. Эвакуацию проводить с получением разрешения органов ГОЧС и Центра Госсанэпиднадзора.

7. Возобновление работы школы начать с момента получения разрешения органов ГОЧС и Госсанэпиднадзора.

Мероприятия, проводимые персоналом школы в случае захвата заложников и других опасностей со стороны террористов

1.Воспользовавшись  телефоном сообщить дежурному ОП МО МВД по тел. 2-20-02.

2.Вступить в диалог с террористами и выяснить их требования.

3.До прибытия работников ОП МО МВД  принять меры  по безопасности учащихся.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы.

Школа не находится в зоне опасных сейсмических воздействий (сейсмичность региона в соответствии с требованиями СНиП П - 7 - 81 * «Строительство в сейсмических районах» не превышает 6 баллов).

В соответствии с гидрогеологическим районированием территории объект размещается в зоне с относительно благоприятными условиями. Район характеризуется отсутствием оползней и оплывней, поверхностных и потенциальных проявлений	карстово-суффозионных процессов. Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Поэтому при строительстве не требуется также выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15 - 90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СНиП 2.01.09 - 91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15 -85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Наиболее опасными явлениями природы в данной местности являются: грозы, сильные ветры со скоростью 20м/с и более; ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; град диметром частиц более 20 мм; сильные морозы, снегопады, превышающие 20мм за 24 часа; гололед; которые повторяются с различной периодичностью.

Сильные морозы (температура воздуха минус 35°С и ниже продолжительностью двое суток и более) могут вызвать резкое увеличение потребления тепла, возможные аварии в теплосетях и системах водоснабжения.

Ураганы (скорость ветра более 30 м/с) могут вызвать аварии на коммунально-энергетических сетях, инженерных сооружениях, что может привести к длительным перерывам в подаче электроэнергии, воды, газа, тепла, нарушению городской связи.

Снежные бури (скорость ветра более 15м/с) и обильные снегопады, сопровождающееся резкими перепадами температур, вызовут снежные заносы, сильное обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приведет к нарушению ритма работы объекта.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций природного характера приведены ниже:

Источник ЧС	                 Характер воздействия поражающего фактора

1 Сильный ветер	                Ветровая     нагрузка.     аэродинамическое

давление на ограждающие конструкции

2.Экстремальные                  Затопление         территории,         снеговая

атмосферные                      нагрузка,    ветровая    нагрузка,    снежные заносы

осадки    (ливень,   метель)

3.Град	                            Ударная динамическая нагрузка

4.Морозы	                             Температурные    деформации    ограждающих

конструкций,     замораживание     и разрыв

коммуникаций

5.Гроза	                            Электрические разряды

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей ,однако они могут нанести ущерб самому зданию,  поэтому в проекте предусмотрены технические решения направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой	территории. Отведение дождевых вод с покрытия осуществляется по лоткам проездов за территорию участка со сбросом воды в приемные трапы сети системы ливневой канализации;

ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 - 85 "Нагрузки воздействия" элементы зданий рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 30м /сек;

выпадение снега - конструкции кровли рассчитаны на вертикальные нагрузки для здания и сооружений (III снегового района) и гололедная нагрузка (IV района), установленные СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства учтены в расчете конструкций;

сильные  морозы   -  теплоизоляция  помещений,  глубина  заложения фундаментов   и   конструкция   теплоизоляции   коммуникаций   выбраны   в соответствии   с   требованиями	СНиП   2.01.01   -   82   "Строительная климатология и геофизика" для климатического пояса, соответствующего условиям   района   строительства.   Производительность   системы   водяного отопления   в   соответствии   с          требованиями   СНиП   2,04.05   -   91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" рассчитаны, исходя из температур наружного воздуха минус 26° С в течение наиболее холодной пятидневки;

грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122 - 87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» здание предусматривается защитить устройством молниеприемной сетки и присоединение ее к заземлителямзащиты от прямых ударов молнии, заземление и зануление, выравнивание потенциалов и понижение напряжения систем и молниеотводов осуществляется    в    соответствии    с    РД    34.21.122-87    «Инструкция    по устройству   молниезащиты   зданий   и   сооружений».   Защита   от   заноса высокого  потенциала по  внешним коммуникациям осуществляется  путем присоединения их на вводе в здание к заземлителям электроустановок. С целью	уравнивания   потенциалов   на   сооружении   строительные конструкции,   трубопроводы,           металлические   корпуса   оборудования предусмотрено присоединить к заземляющим устройствам объекта.

Воздействие гололеда на конструктивные элементы в школе не учитывалось, так как комплекс зданий и сооружений не имеет воздушных линий электроперёдач. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с явлениями гололеда предусмотрены места для хранения емкости с песком и специального состава для борьбы с обледенением дорожных покрытий.

Раздел 6. Мероприятия по предупреждению ЧС при проведении в школе массовых мероприятий.

В   случае   возникновения   при   проведении   массовых   мероприятий   ЧС персонал школы действует по планам, изложенных в разделе 5.

Текстовый план эвакуации детей.

| Действия | Последовательность действий | Должность, ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Сообщение о пожаре Подготовка к эвакуации детей Сверка списочного состава с факти-ческим наличием эвакуированных из школы детей. Пункты размещения эвакуированных детей. Тушение возникшего пожара работниками школы до прибытия пожарных | При обнаружении пожара, загорания или задымления необходимо: а) вызвать пожарную охрану по телефону «01» и сообщить «в школе пожар. Наш телефон 2-15-04. Сообщила …….» б) подать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной дружины, включить школьный звонок - три коротких, один длинный звонок, в) оповестить администрацию школы г) собрать обслуживающий персонал и преподавательский состав Все дети должны немедленно выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (три коротких, один длинный звонок) Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в классах поимённым спискам. В дневное время дети классами размещаются в здании сельской администрации. Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками школы, не занятых эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения | Директор Гостева Е.И. или другое лицо, обнаружившее пожар Зам.директора по УВР Щетинина М.А. Весь преподавательский состав Весь преподавательский состав. Весь обслуживающий и преподавательский персонал |

Инструкция по пожарной безопасности в учреждении

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте.   Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать

до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план

эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.1 К В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть

предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно

осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив

электросеть.

2. Запрещается:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. Курить в помещениях учреждения. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и

некалиброванные предохранители («жучки»).

2.11.Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в

здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без акта-разрешения на ведение огнеопасных работ.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с

применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону .

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим то

Схема расположения объекта

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Репьевская СОШ

____________Е.И.Гостева

«____» ____________ 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

действий по обеспечению безопасности персонала и учащихся

от проявлений терроризма.

- При обнаружении предмета, подозрительного на взрывное устройство, обнаружении взрывоопасных предметов.

Совершая террористические акты с применением взрывных устройств террористы, как правило, размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, мусорных контейнерах, в автомобилях. Во всех случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или нанести наибольший материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент наибольшего скопления людей. В учебных корпусах учреждения наиболее вероятными местами закладки взрывоопасных предметов являются:

- учебные аудитории для производства взрыва во время занятий;

- столовые, буфеты - во время обеденного перерыва;

- актовый зал - во время проведения массовых мероприятий;

- гардероб - перед началом и после окончания занятий;

- на улице перед выходом - перед началом и после окончания занятий.

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам:

- бесхозные предметы или предметы не характерны для окружающей обстановки;

- наличие в конструкции штатных боеприпасов (граната, мины, снаряд, тротиловая шашка и т.п.);

- элементы, остатки материалов, не характерные для данного предмета или места его обнаружения;

- признаки горения;

- звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки, механическое жужжание, другие звуки;

- запах горючих веществ;

- характерный запах миндаля или другой необычный запах;

- наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну;

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;

- натянутая проволока, шнур, веревка

- Причинами, служащими поводом для опасения являются:

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

В целях уменьшения вероятности появления взрывоопасных предметов на закрепленной территории и их своевременного обнаружения необходимо:

- ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;

- не допускать складирование строительных материалов, мусора на территории;

- назначать дежурных по классам, которые должны осматривать кабинет  за 10-15 минут до начала занятий по окончании занятий на предмет выявления в кабинете  подозрительных предметов.

В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего или имеющего признаки взрывного устройства, необходимо:

    - Зафиксировать время и место обнаружения взрывоопасного предмета.

- Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить!

- Запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами радиосвязи, в том числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета

- Незамедлительно поставить в известность о случившемся доступного (для связи) директора школы и сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и МВД России.

- Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м. (приложение 1).

- В дальнейшем действовать согласно - «Инструкции сотрудникам ОУ по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов».

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Прикосновение к ним может привести к взрыву, разрушениям и жертвам.

- При поступлении угрозы по телефону

- Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации,

- Незамедлительно поставить в известность о случившемся доступного директора школы и, по его поручению, обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД.

- В дальнейшем действовать в соответствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера» (приложение №2):

- При поступление угрозы в письменной форме

- Незамедлительно поставить в известность о случившемся доступного (для связи) директора школы, обеспечить сохранность и передачу полученных материалов в органы ФСБ и МВД,

- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших сообщение, до прибытия оперативно-следственной группы.

- В дальнейшем действовать в соответствии с «Правилами обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического акта» (приложение №3):

- При захвате людей в заложники необходимо:

- Если есть возможность (незаметно для террористов) незамедлительно сообщить по телефону о случившемся и о сложившейся на объекте ситуации в территориальные подразделения ФСБ и МВД России и поставить в известность об этом доступного (для связи) директора школы;

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе,

- не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей,

- обеспечить проход (проезд) к месту события и автомашин: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спец.подразделений ФСБ, МВД и МЧС РФ, по прибытии сотрудников этих организаций оказать помощь в получении имеющейся и необходимой им информации.

Приложение №1

| № | Наименование | Зоны эвакуации и оцепления места вероятного взрыва |
| --- | --- | --- |
| 1. | Граната РГД-5 | не менее 50 метров |
| 2. | Граната Ф-1 | не менее 200 метров |
| 3. | Тротиловая шашка массой 200 г | 45 метров |
| 4. | Тротиловая шашка массой 400 граммов | 55 метров |
| 5. | Пивная банка 0,33 литра | 60 метров |
| 6. | МинаМОН-50 | 85 метров |
| 7. | Чемодан (кейс) | 230 метров |
| 8. | Дорожный чемодан | 350 метров |
| 9. | Автомобиль типа «Жигули» | 460 метров |
| 10. | Автомобиль типа «Волга» | 580 метров |
| 11. | Микроавтобус | 920 метров |
| 12. | Грузовая автомашина (фургон) | 1240 метров |

Приложение №2

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону.

1.	Установить прочный контакт с анонимом:

1.1.	Представиться (назвать своё имя, отчество и должность);

1.2.	Немедленно включить звукозаписывающее устройство (если оно имеется). После разговора сразу же извлечь кассету (мини диск) с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно установить на ее место другую кассету (мини диск);

1.3.	Записать определившийся номер с АОН (если он имеется) на бумаге, что позволит избежать его случайной утраты;

1.4.	При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры выполнить следующие действия:

- постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи;

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий);

- темп речи (быстрый или медленный);

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом);

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями, вежливая);

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);

- отметить, звонивший спросил с кем разговаривает или сразу начал угрожать;

- обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.

1.5.	Попытаться успокоить говорящего.

1.6.	Заверить, что его требования будут немедленно переданы директору школы.

2.	Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы:

2.1.	Внимательно выслушать и под диктовку записать все требования.

2.2.	Под любым предлогом предложить повторить свои требования.

2.3.	Задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, стимулирую анонима рассказать как можно больше.

2.4.	Если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

- какие конкретные требования он (она) выдвигает?

- выдвигает он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц?

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?

- как и когда с ним (с ней) можно связаться?

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

2.5.	Если в ходе разговора поступила угроза умышленного взрыва необходимо задать следующие вопросы ( если это возможно):

- когда будет взрыв?

- где взрывное устройство находится сейчас?

- как оно выглядит?

- кто заложил взрывное устройство?

- откуда звоните?

- как вас зовут и где вы находитесь?

3.	Выяснить мотивы действий анонима:

3.1	Задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответ выслушивать внимательно, проявляя участие.

3.2	Предложить анониму другие пути реализации его интересов.

4.	Постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия решения по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо действий.

5.	В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные моменты беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы директору школы. Попытаться под любым благовидным предлогом убедить его (ее) повторить звонок.

6.	По окончании разговора немедленно заполнить «Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону» (см в низу).

7.	Сообщить о происшествии:

- дежурному  ОП МО МВД России «Острогожский» тел 2-20-02;

- дежурному ПЧ-54 тел. 2-20-01;

- директору школы тел. 3-71-30.

8.	Если нет определителя номера или он не сработал, не вешайте телефонную трубку, а положите ее рядом. С другого телефона сообщите о происшествии по телефонам указанным в пункте 7 настоящей инструкции. Позвоните на телефонный узел с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан звонок.

9.	Не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому необходимо об этом знать в соответствии с настоящей инструкцией (п.7.), чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные действия.

Приложение №3

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера.

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почте, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, информации на дискете и т.д.).

После получения такого документа необходимо:

1.	Обращаться с ним максимально осторожно. Убрать в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку.

2.	Постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.

3.	Если документ поступил в конверте - его вскрытие производить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

4.	Сохранять всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку - ничего не выбрасывать.

5.	Никому не сообщать и никого не знакомить с содержанием документа.

6.	О факте получения угрозы в письменной форме сообщить:

- дежурному  ОП МО МВД России «Острогожский» тел 2-20-02;

- дежурному ПЧ-54 тел. 2-20-01;

- директору школы тел. 3-71-30.

7.	Подготовить сопроводительное письмо в правоохранительные органы, в котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или
получением.

8.	Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них запрещается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.

9.	Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительном
письме.

10.	Материалы, содержащие угрозы террористического характера с
сопроводительным письмом передаются директору школы.

11.	В правоохранительные органы анонимные материалы отправляются с
курьером.

# Рекомендации должностному лицу

# по предотвращению террористических актов

Действия должностных лиц при угрозе взрыва.

–информирование оперативно-дежурных служб территории

-принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны

-приведение в готовность средств пожаротушения

-организация охраны объекта

-организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им

Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства

-информирование оперативно-дежурной службы территории

-выявление обстановки

-организация эвакуации персонала

-оказание помощи пострадавшим

-организация встречи пожарных, милиции, медицинского персонала

-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о случившемся

-оказание помощи в проведении следственных действий

Действия должностных лиц при захвате заложников

-информирование оперативно-дежурной службы о случившемся

-организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы территории объекта

-уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов, состояния заложников

-организация наблюдения до приезда оперативной группы

-организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с отметкой о местонахождении заложников

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Репьевская СОШ

_____________ Е.И.Гостева

«____» ____________ 2011 г.

###### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОСТОЯННОГО СОСТАВА И УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

- Возникновение и распространение инфекционных заболеваний

  - В результате применения бактериологического заражения возможны массовые заболевания постоянного состава и учащихся особо опасными инфекционными болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.).

1.2.  Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при работе с зараженными животными, загрязненными предметами - через раны и трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при вдыхании.

  - Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель.

1.4.   Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро распространяются среди людей.

1.5.   Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или больного животного к здоровому.

2. Путей передачи инфекции.

- Фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции («болезни грязных рук»); патогенный микроб с калом, рвотными массами больного человека или бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот попадает в желудочно-кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в частности, происходит распространение дизентерии);

- Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания верхних дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью чихании или разговоре попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового человека, который при этом заражается и заболевает.

- Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций; переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, клещи, комары (таким образом передаются чума, сыпной тиф);

- Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным животным (типичный представитель таких заболеваний- бешенство);

- Контактным   или   контактно-бытовым путем происходит заражение большинством венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным (контактно-бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях).

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Репьевская СОШ

_____________ Е.И.Гостева

«____» ____________ 2011 г.

Инструкция по пожарной безопасности дежурного администратора

КУ Репьевская  СОШ

- Признаки, указывающие на возможный пожар:

- запах дыма или гари;

- резкое необусловленное естественными причинами повышение температуры воздуха в помещении;

- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и стенах помещения;

- характерный шум, сопровождающий горение, гудение пламени, трески шипение горящих материалов;

- выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не работает телефон);

- отблески пламени в стеклах зданий, стоящих по соседству;

- сработала пожарная сигнализация.

- Дежурный администратор по школе обязан:

знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ интернатов и детских учреждений»;

проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;

осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом строгого противопожарного режима;

- Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

электрический переносной фонарь;

электромегафон или другое средство оповещения учащихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара;

доступ к пронумерованным ключам от всех дверей эвакуационных выходов;

средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

- Дежурный администратор должен знать:

расположение входов и выходов из здания и их состояние;

местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

- При обнаружении пожара в школе дежурный администратор обязан:

сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта до прибытия пожарных подразделений:

- задействовать систему оповещения людей о пожаре;

- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- принять меры к выносу из здания школьных журналов;

- принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК);

- доложить руководству школы о пожаре;

- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Контрольный лист

наблюдений при угрозе по телефону

Соберите, как можно больше информации - пусть звонящий говорит дольше. Включите звукозаписывающее устройство, если оно имеется.

- Время и дата получения сообщения:

- Точная формулировка угрозы ___________________________________________________

3.	Если звонящий угрожает взрывом задать следующие вопросы:

3.1.	Когда будет взрыв?

3.2.	Где взрывное устройство находится сейчас?

3.3.	Каков тип и размер взрывного устройства?

3.4.	Как оно выглядит?

3.5.	Кто заложил взрывное устройство?

3.6.	Откуда звоните?

3.7.	Как Вас зовут, и где Вы находитесь?

- Пол: мужчина, женщина (нужное подчеркнуть)

- Примерный возраст: подросток, молодой, средний, пожилой (нужное подчеркнуть)

- Речь: темп ___________________________________________________________________

произношение

манера речи _____________________________________________________________________

наличие акцента, диалекта

наличие дефектов речи ____________________________________________________________

присутствие попыток изменения тембра

7.	Голос: тихий, громкий, низкий, высокий (нужное подчеркнуть)

- Звуковой фон: шум машин, железнодорожного транспорта, авиационных двигателей, звук теле или радиоаппаратуры, голоса, другое

- Время, когда звонивший повесил трубку

10.	Ваше имя отчество фамилия, местонахождение, телефон

11.	Говорили ли Вы кому-нибудь о полученной угрозе помимо лиц указанных в пункте

Директор школы                             Е.И.Гостева

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Репьевская СОШ

_____________ Е..Гостева

«____» ____________ 20        г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите учащихся

в МКОУ Репьевская  СОШ

- Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с правоохранительными органами.

- Вход в здание МОУ осуществляется при наличии документов удостоверяющих личность с регистрацией в журнале посетителей, который должен находиться на посту дежурного . В период проведения школьных занятий входные двери должны быть закрыты.

- Лица, прибывающие к директору, пропускаются в установленные дни и часы, к другим должностным лицам и учителям по предварительной договоренности. Всех лиц, прибывающих в школу, регистрировать в журнале посещения, указывая ФИО, номер документа, удостоверяющий личность, время прибытия и время у бытия.

- Дежурные работники  обязаны в вечернее и ночное время обходить здание с внешней стороны и проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем делать запись в журнале.

- Проводить тренировки по эвакуации из здания учащихся и постоянного состава не реже одного раза в месяц в течение учебного года.

- При вынужденной эвакуации из здания учителя обязаны в безопасном месте проверить по списку наличие учащихся, а заместителю директора по УВР - наличие постоянного состава и принимать меры по их розыску.

- Иметь исправные, заряженные огнетушители в наиболее опасных местах (по схеме эвакуации) и обязательно у работников охраны.

- При обнаружении подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и радиоактивных веществ не подходить к ним, не трогать (только оградить их) и немедленно сообщить в соответствующие органы.

- Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания школы и прилегающей территории. Входные ворота держать закрытыми. Обо всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы.

- При появлении у здания и нахождении длительное время посторонних лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной режим.

- При вынужденной эвакуации (при получении сигнала о заложенной взрывчатке), детей разместить в безопасном месте согласно договоров о совместной эвакуации.

- В случае пожара, немедленно сообщить по телефону № 01, принять меры к тушению пожара

- Научить учащихся способам защиты органов дыхания в задымленном помещении.

- В случае обнаружения подозрительных предметов, взрывных устройств, радиоактивных веществ, попытки или проведении террористических актов, немедленно звонить в соответствующие оперативные службы района.